Zał. 3 do SIWZ

Oczyszczalnie przydomowe Pacyna

1	Przyłącze do osadnika gnilnego i studz rozdz

1 d.1	KNNR 1 0305-01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze

skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II

obmiar = 63,7m3

2 d.1	KNNR 11 0505-01	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 100 mm

obmiar = 49m

3 d.1	KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3

m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

obmiar = 63,7m3

4 d.1	KNNR 4 1005-04	Rury osłonowe - rury stalowe o złaczach spawanych o

o śr.zewnętrznej i grub.ścianek 219/8.0mm

obmiar = 4m

- Przyłącze do osadnika  i studzienki rozdzielczej dla drenażu  z warstwa

wspomagającą

5 d.2	KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze

skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III

obmiar = 200.2m3

6 d.2	KNNR 11 0505-01	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 100 mm

obmiar = 154m

7 d.2	KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do

3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

obmiar = 202.2m3

3	Montaż osadnika

8 d.3	KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w

gr.kat. I-II

obmiar = 112m3

9 d.3	KSNR 11 0706-03	 Montaż osadnika gnilnego SL-EPURBLOC 3000l + 1 osadnika

gnilnego SL-EPURBLOC 4000l z filtrem i nadbudową

cylindryczną(2szt.)

obmiar = 3 kpl.

10 d.3 kalk.własna     Obsypanie osadnika piaskiem stabilizowanym cementem grubości

20 cm warstwami po 30cm z zagęszczeniem ręcznym

obmiar = 3,5m3

11 d.3 KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na

odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

obmiar = 49.5m3

4	Montaz osadnika gnilnego dla drenażu z warstwą wspomagającą

12 d.4 KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w

gr.kat. III-IV

obmiar = 432m3

13 d.4 KNNR 11 0705-01	Wykonanie podłoża z piasku pod osadnik gnilny-grubość-10cm

obmiar = 7,4m3

14 d.4KSNR 11 0706-03	Montaż osadnika gnilnego Sl-EPURBLOC 3000+3 osadników

gnilnych SL-EPURBLOC 4000 z filtrem,nadbudową

cylindryczną(2 szt.)

obmiar = 16kpl.

15  d. 4  kalk.własna  Obsypanie osadnika piaskiem stabilizowanym cementem grubości

20 cm warstwami po 30cm z zagęszczeniem ręcznym

obmiar = 56m3

16 d.4 KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na

odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

obmiar = 182,8m3

5	Dodatkowa wentylacja osadnika

17 d.5 KNNR 1 0305-01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze

skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II

obmiar = 14m3

18 d.5 KNNR 11 0505-01	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 100 mm

obmiar = 34m

19 d.5 KNNR 4 1005-04	OSŁONÓWKA- rury stalowe o złączach spawanych o

śr.zewnętrznej i grub. ścianek 219/8.0 mm

obmiar = 10m

20 d.5KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do

3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

obmiar = 12,9m3

21 d.5KNNR 4 0207-03	Przewody wentylacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w

budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

obmiar = 19m

22 d.5KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne EXTAT

obmiar = 12szt.

6	Dodatkowe odpowietrzenie osadnika dla drenażu z warstwą wspomagającą

23 d.6 KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze

skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III

obmiar = 184,6m3

24 d.6 KNNR 11 0505-01	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 100 mm

obmiar = 236m

25 d.6 KNNR 4 1005-04	Osłonówka - rury stalowe o złaczach spawanych o

śr.zewnętrznej i grub. ścianek 219/8.0 mm

obmiar = 31m

26 d.6 KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do

3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

obmiar = 181,26m3

27 d.6 KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w

budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

obmiar = 110m

28 d.6 KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm

obmiar = 50szt.

7	Drenaż rozsączający

29 d.7 KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

o 15 cm za pomocą spycharek

obmiar = 150m2

30 d.7 KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w

gr.kat. I-II

obmiar = 338,11m3

31 d.7 KNNR 11 0705-02	Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie

obmiar = 47,5m3

32 d.7 KNNR 11 0703-04	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o

śr. nom. 100-125 mm

obmiar = 190m

33 d.7 KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm

obmiar = 9szt.

34 d.7 KNNR 11 0706-06	Montaż studzienki rozdzielczej SL-RR 450 i zamykającej SL-

RBOU450 z nadbudowami REHR 250

obmiar = 3kpl.

35 d.7 KNNR 10 0117-03	Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 10.0 cm

przez ułożenie geowłókniną o,5 m

obmiar = 190m

36 d.7 KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do

3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

obmiar = 138,75m3

37 d.7 KNNR 1 0205-02	ZAŁAD I PRZEWÓZ ZIEMI   Roboty ziemne wykonywane

koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.

I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku

na odl. 1 km sam.samowyład.

Obmiar = 92,2m3

38 d.7 KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami

samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych

(kat.gr. I-IV)

obmiar = 92,2m3

39 d.7 KNNR 1 0311-01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II

dostarczonego samochodami samowyładowczymi

obmiar = 137m3

8	Drenaż dozsączający z warstwą wspomagającą

40 d.8 KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

do 15 cm za pomocą spycharek

obmiar = 844,8m3

41 d.8 KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w

gr.kat. III-IV

obmiar = 853,2m3

42 d.8 KSNR 11 0705-03	Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane mechan.

Obmiar = 410,20m3

43 d.8 KNNR 11 0705-02	Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie

obmiar = 250m3

44 d.8 KNNR 11 0703-04	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr.

nom. 100-125 mm

obmiar = 1005m

45 d.8 KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm

obmiar = 50szt.

46 d.8 KNNR 11 0706-06	Montaż studzienki rozdzielczej SL-RR 450 i zamykającej SL-

RBOU450 z nadbudowami REHR 250

obmiar = 16kpl.

47 d.8 KNNR 10 0117-03	Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 10.0 cm

geowłókniną 0,5m

obmiar = 1005.m

48 d.8 KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m

z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

obmiar = 745m3

49 d.8 KNNR 1 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w

hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

obmiar = 1128m3

50 d.8 KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami

samowyład. po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)

obmiar = 1128m3

51 d.8 KNNR 1 0311-01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego

samochodami samowyładowczymi

obmiar = 1381,2m3

9	Montaż przepompowni VARIO

52 d.9 KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład ko-

parkami podsięb o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

obmiar =2,5m3

53 d.9 KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VARIO" o śr 315-425 mm

- z pompą Septik

obmiar = 1szt

54 d.9 kalk.własna      Obsypanie przepompowni piaskiem stabilizowanym cementem

grubości 20 cm warstwami po 30cm z zagęszczeniem ręcznym

obmiar = 0,45m3

55 d.9 KNNR 1 0317-01	Obsypanie przepompowni gruntem rodzimym-ręcznie z

zagęszczeniem

obmiar = 1,25m3

10	Montaż pompowni dla drenażu z warstwą wspomagającą

56 d.10 KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w

gr.kat. III-IV

obmiar = 180,8m3

57 d.10 KNNR 11 0705-01	Wykonanie podłoża z piasku pod przepompownie-grubośc-10cm

obmiar = 1,24m3

58 d.10 KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VArio" o śr 315-425 mm

- z pompa Septik

obmiar = 16szt

59 d.10 kalk.własna     Obsypanie przepompowni piaskiem stabilizowanym cementem

grubości 20 cm warstwami po 30cm z zagęszczeniem ręcznym

obmiar = 7,2m3

60 d.10KNNR 1 0317-01	Obsypanie przepompowni gruntem rodzimym-z zagęszczeniem

obmiar = 20m3

11	Roboty elektryczne

61 d.11 KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe

i ścienne) przykręcane do cegły

obmiar = 174m

62 d.11 KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2

układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

obmiar = 174m

63 d.11 KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany

przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w

podłożu ceglanym

obmiar = 17szt.

64 d.11 KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym

bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do

16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

obmiar = 17szt.

65 d.11 KNNR 5 0406-01	Montaz wyłącznika silnikowego M 633  0,1 - 6,3 A

obmiar = 17szt.

66 d.11 KNNR 5 0407-03	Wyłącznik przeciwporażeniowy P 312 25A 30mA B10A

obmiar = 17szt.

67 d.11 KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych

obmiar = 34szt.

68 d.11 KNNR 5 0408-01	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych-szyna nośna TH

obmiar = 17szt.

69 d.11 KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m

(metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III

obmiar = 54szt.

70 d.11 KNNR 5 0611-03	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów

wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm w wykopie

obmiar = 17szt.

71 d.11 KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III

obmiar = 63m3

72 d.11 KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie

kat. III

obmiar = 63m3

73 d.11 KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o

szerokości do 0.4 m

obmiar = 415m

74 d.11 KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych

ręcznie

obmiar = 415m

75 d.11 KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego

niskiego napięcia

obmiar = 17pomiar

76 d.11 KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód

1-fazowy (pomiar pierwszy)

obmiar = 17pomiar

77 d.11 KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

obmiar = 17szt.

78 d.11 KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania

różnicoprądowego (pierwsza próba)

obmiar = 17prób.

79 d.11 KNNR 5 1203-02	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4

mm2 pod zaciski lub bolce

obmiar = 68szt.żył

80 d.11 KNNR 5 1209-06	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w

ścianach lub stropach z cegły

obmiar = 17otw.

81 d.12 kalk.własna     Inwentaryzacja powykonawcza

obmiar = 19 szt.