Zał. 3 do SIWZ

Oczyszczalnie przydomowe Pacyna

1	Przyłącze do osadnika gnilnego i studz rozdz

1 d.1	KNNR 1 0305-01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze

skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II

V= 1,5 m3 X  208 = 312m3 obmiar = 312m3	m3

2 d.1	KNNR 11 0505-01	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 100 mm

obmiar = 203m

3 d.1	KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3

m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

obmiar = 312m3

4 d.1	KNNR 4 1005-04	Rury osłonowe - rury stalowe o złaczach spawanych o

- Przyłącze do osadnika  i studzienki rozdzielczej dla drenażu  z warstwa

wspomagającą

5 d.2	KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze

skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III

obmiar = 239.2m3

6 d.2	KNNR 11 0505-01	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 100 mm

obmiar = 299m

7 d.2	KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do

3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

obmiar = 239.2m3

3	Montaż osadnika

8 d.3	KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w

gr.kat. I-II

obmiar = 432m3

9 d.3	KSNR 11 0706-03	Montaż oczyszczalni I stopnia  3000 l kpl

obmiar = 12kpl.	.

10 d.3 KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na

odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

obmiar = 380.5m3

4	Montaz osadnika gnilnego dla drenażu z warstwą wspomagającą

11 d.4 KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w

gr.kat. III-IV

obmiar = 1269m3

12 d.4 KNNR 11 0705-01	Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie

obmiar = 20.68m3	m3

13 d.4KSNR 11 0706-03	Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych  SL-

EPURBLOC 3000 - komory rozdzielcze ścieków o śr. 150 cm o

głębokości 1.5 m

obmiar = 47kpl.

14 d.4 KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na

odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

obmiar = 1070.5m3

5	Dodatkowa wentylacja osadnika

15 d.5 KNNR 1 0305-01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze

skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II

obmiar = 137.8m3

16 d.5 KNNR 11 0505-01	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 100 mm

obmiar = 106m

17 d.5 KNNR 4 1005-04	OSŁONÓWKA- rury stalowe o złaczach spawanych o

śr.zewnętrznej i grub. ścianek 219/8.0 mm

obmiar = 10m

18 d.5KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do

3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

obmiar = 136.97m3

19 d.5KNNR 4 0207-03	Przewody wentylacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w

budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

obmiar = 84m

20 d.5KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne EXTAT

obmiar = 12szt.

6	Dodatkowa odpowietrzenie osadnika dla drenażu z warstwą wspom

21 d.6 KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze

skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III

obmiar = 353.6m3

22 d.6 KNNR 11 0505-01	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 100 mm

obmiar = 442m

23 d.6 KNNR 4 1005-04	Osłonówka - rury stalowe o złaczach spawanych o

śr.zewnętrznej i grub. ścianek 219/8.0 mm

obmiar = 30m

24 d.6 KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do

3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

obmiar = 350.13m3

25 d.6 KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w

budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

obmiar = 324m

26 d.6 KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm

obmiar = 47szt.

7	Drenaż rozsączający

27 d.7 KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

o 15 cm za pomocą spycharek

obmiar = 769m2

28 d.7 KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w

gr.kat. I-II

obmiar = 1256.64m3

29 d.7 KNNR 11 0705-02	Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie

obmiar = 154m3

30 d.7 KNNR 11 0703-04	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o

śr. nom. 100-125 mm

obmiar = 767m

31 d.7 KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm

obmiar = 37szt.

32 d.7 KNNR 11 0706-06	Studzienka rozdzielcze SL- RR 450

obmiar = 12kpl.

33 d.7 KNNR 10 0117-03	Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 10.0 cm

przez ułożenie geowłókniną o,5 m

obmiar = 634.5m

34 d.7 KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do

3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

obmiar = 1090.94m3

35 d.7 KNNR 1 0205-02	ZAŁAD I PRZEWÓZ ZIEMI   Roboty ziemne wykonywane

koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.

I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku

na odl. 1 km sam.samowyład.

obmiar = 427.8m3

36 d.7 KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami

samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych

(kat.gr. I-IV)

obmiar = 416.9m3

37 d.7 KNNR 1 0311-01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II

dostarczonego samochodami samowyładowczymi

obmiar = 658.5m3	m3

8	Drenaż dozsączający z warstwą wspomagającą

38 d.8 KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

do 15 cm za pomocą spycharek

obmiar = 1232m2

39 d.8 KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w

gr.kat. III-IV

obmiar = 5197.14m3

40 d.8 KSNR 11 0705-03	Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane mechan.

obmiar = 859.5m3

41 d.8 KNNR 11 0705-02	Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie

obmiar = 716.25m3

42 d.8 KNNR 11 0703-04	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr.

nom. 100-125 mm

obmiar = 3586m

43 d.8 KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm

obmiar = 145szt.

44 d.8 KNNR 11 0706-06	Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych - komory

(studzienki) odpowietrzania rur lub drenażu z PCW 315 mm

obmiar = 47kpl.

45 d.8 KNNR 10 0117-03	Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 10.0 cm

geowłókniną 0,5m

obmiar = 2937.5m

46 d.8 KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m

z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

obmiar = 3593.22m3

47 d.8 KNNR 1 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w

hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

obmiar = 666.8m3

48 d.8 KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami

samowyład. po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)

obmiar = 666.8m3

49 d.8 KNNR 1 0311-01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego

samochodami samowyładowczymi

obmiar = 1038.4m3

9	Montaż przepompowni VARIO

50 d.9 KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład ko-

parkami podsięb o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

obmiar = 56.5m3

51 d.9 KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VARIO" o śr 315-425 mm

- z pompą Septik

obmiar = 5szt

52 d.9 KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m

z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

obmiar = 51.5m3

10	Montaż pompowni dla drenażu z warstwą wspomagającą

53 d.10 KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w

gr.kat. III-IV

obmiar = 72m3

54 d.10 KNNR 11 0705-01	Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie

obmiar = 1024m3

55 d.10 KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VArio" o śr 315-425 mm

- zamknięcie rurą teleskopową

obmiar = 16szt

56 d.10KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m

z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

obmiar = 56m3

11	Roboty elektryczne

57 d.11 KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe

i ścienne) przykręcane do cegły

obmiar = 174m

58 d.11 KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2

układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

obmiar = 174m

59 d.11 KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany

przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w

podłożu ceglanym

obmiar = 17szt.

60 d.11 KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym

bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do

16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

obmiar = 17szt.

61 d.11 KNNR 5 0406-01	Montaz wyłącznika silnikowego M 633  0,1 - 6,3 A

obmiar = 17szt.

62 d.11 KNNR 5 0407-03	Wyłącznik przeciwporażeniowy P 312 25A 30mA B10A

obmiar = 17szt.

63 d.11 KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych

obmiar = 34szt.

64 d.11 KNNR 5 0408-01	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych-szyna nośna TH

obmiar = 17szt.

65 d.11 KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m

(metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III

obmiar = 54szt.

66 d.11 KNNR 5 0611-03	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów

wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm w wykopie

obmiar = 17szt.

67 d.11 KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III

obmiar = 63m3

68 d.11 KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie

kat. III

obmiar = 63m3

69 d.11 KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o

szerokości do 0.4 m

obmiar = 350m

70 d.11 KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych

ręcznie

obmiar = 350m

71 d.11 KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego

niskiego napięcia

obmiar = 22pomiar

72 d.11 KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód

1-fazowy (pomiar pierwszy)

obmiar = 17pomiar

73 d.11 KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

obmiar = 17szt.

74 d.11 KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania

różnicoprądowego (pierwsza próba)

obmiar = 17prób.

75 d.11 KNNR 5 1203-02	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4

mm2 pod zaciski lub bolce

obmiar = 68szt.żył

76 d.11 KNNR 5 1209-06	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w

ścianach lub stropach z cegły

obmiar = 17otw.