ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI PACYNA, REZLERKA, SEJKOWICE GMINA PACYNA – ETAP II

RAZEM – SIEĆ WODOCIĄGOWA (110 PCV				- 2733,5 m

RAZEM –  SIEĆ WODOCIĄGOWA (63 PE					- 40,5 m

RAZEM –  SIEĆ WODOCIĄGOWA (50 PE					- 164 m

RAZEM – SIEĆ WODOCIĄGOWA (110 PCV, (63 PE,  (50 PE	- 2938 m

RAZEM –  PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE (40 PE			- 1215 m

ŁĄCZNIE – SIEĆ I PRZYŁĄCZA							- 4153 m

ILOŚĆ PRZYŁĄCZY									- 63 SZT.