Data wysłania: 08-04-2010 r.

ZP – 341/01/2010

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy postępowania przetargowego :     ODNOWA MIEJSCOWOŚCI PACYNA POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM ORAZ  PRZEBUDOWĘ CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI PACYNA – ETAP I

W związku ze zgłoszonymi przez Wykonawcę zapytaniami dot. postępowania przetargowego „ODNOWA MIEJSCOWOŚCI PACYNA POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM ORAZ  PRZEBUDOWĘ CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI PACYNA – ETAP I oraz działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz 1163, z późn. zm) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, łącznie z modyfikacją  S.I.W.Z.

# Pytania

1. W przedmiarach nie ujęto załadunku i wywozu gruntu z korytowania. Czy należy uwzględnić załadunek i wywóz gruntu, a jeśli tak, to czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu i w jakiej odległości.

2. Projekt i zakres zamówienia przewiduje wykonanie nawierzchni typu „sztuczna trawa” (na powierzchni 390 m2 zgodnie z zestawieniem powierzchni wg pkt. 2,7 projektu). W przedmiarze robót nie uwzględniono wykonania tej nawierzchni wraz z podbudową, jest natomiast wykonywanie i pielęgnacja trawników na powierzchni 390m2. Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie placu zabaw dla dzieci starszych z nawierzchnią typu „sztuczna trawa” wraz z podbudową oraz czy należy uwzględnić wykonanie i pielęgnację trawników naturalnych?

3. Według przedmiaru powierzchnia:

-dróg dojazdowych i miejsc postojowych wynosi 896 m2

-chodników – 458,50 m2

Według zestawienia powierzchni w pkt, 2.7 projektu powierzchne te wynoszą odpowiednio:

-drogi i miejsca postojowe – 952,3 m2

-chodniki 284 m2.

Jakie wielkości powierzchni należy przyjąć do wyceny?

4. Według przedmiaru długość krawężników i obrzeży wynosi łącznie 539 m, natomiast wg projektu pkt 2.7 krawężniki i Obrzeża mają łącznie długość 661,5 m. Jakie ilości krawężników i obrzeży należy przyjąć do wyceny?

5. Według zestawienie elementów wyposażenia (pkt. 3 projektu) ławek z oparciem jest 11 szt. A koszy na śmieci 6 szt. W przedmiarze jest 8 szt. ławek z oparciem i 4 szt. koszy. Ponadto w przedmiarze  brak 5 szt. krat pod drzewa występujących  w zestawieniu. Ile sztuk ławek i koszy należy uwzględnić w wycenie oraz czy należy wycenić kraty pod drzewa?

6. Jaką długość ma mieć ogrodzenie placu zabaw, ponieważ według zestawienia elementów wyposażenia w pkt. 3 projektu zagospodarowania placu jest 45m, a w projekcie placu zabaw jest 87m?

7. Brak w zamieszczonej dokumentacji wykazu roślin do nasadzeń (gatunek, wielkość). Prosimy o uzupełnienie.

8. Czy w związku z występowaniem na terenie inwestycji stanowiska archeologicznego wykonawca będzie obciążony kosztami nadzoru archeologicznego?

9. W związku z zapisem w SIWZ, że przedmiary mają charakter informacyjny oraz zamieszczeniem przez zamawiającego tylko jednego rysunku (w niezbyt czytelnej formie) prosimy o udostępnienie zamieszczonego rysunku oraz pozostałych rysunków z projektu (zgodnie z wykazem na str. 2 projektu zagospodarowania terenu) w wersji pdf w celu możliwości sprawdzenia i weryfikacji przedmiarów.

Odpowiedź

Zamawiający udziela odpowiedzi na wyżej wymienione pytania oraz  dokonuje modyfikacji  SIWZ

● w rozdziale I pkt 2 - Przedmiot zamówienia, poprzez:

1) usunięcie zapisów

- nawierzchnia  ze sztucznej trawy  o gr. łącznej 35 cm

- kraty pod drzewa,

2) dodanie zapisu

- wykonanie i pielęgnacja trawników naturalnych na powierzchni 390 m2

● w rozdziale VIII pkt.6  - brzmienie po modyfikacji:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego oznakowanej następująco:

Oferta na wykonanie zamówienia :

„ODNOWA MIEJSCOWOŚCI PACYNA POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM ORAZ  PRZEBUDOWĘ CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI PACYNA – ETAP I”

Nie otwierać przed 19 kwietnia  2010 r., godz. 10.00

● w rozdziale IX

pkt.1 - brzmienie po modyfikacji:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w  Pacynie , ul. Wyzwolenia 7, sekretariat, w terminie   do dnia 19.04.2010 r. do godz. 9:30.

pkt.2 - brzmienie po modyfikacji:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2010 r. o godz. 10:00, w siedzibie U.G. Pacyna, ul.  Wyzwolenia 7, w sali konferencyjnej.

## Odp. 1

Załadunek i wywóz gruntu z korytowania został uwzględniony w rodz. II. Przedmiaru robót – Roboty w zakresie oczyszczania terenu. W cenie należy uwzględnić załadunek i wywóz gruntu. Zamawiający wskaże miejsce, wywóz w odległości 1 km.

## Odp. 2

Zamawiający nie przewiduje wykonania nawierzchni typu „sztuczna trawa” na powierzchni 390 m2 – plac dla dzieci starszych. Zakres robót obejmuje wykonanie i pielęgnację trawników naturalnych na powierzchni 390m2.

## Odp. 3

Do wyceny należy przyjąć powierzchnię wykazaną w przedmiarze, tj.

- dróg dojazdowych i miejsc parkingowych wynosi 896 m2 ( w tym:889,5 m2 – kostka szara ciemna i 6,5 m2 – kostka szara jasna )

- chodników – 458,50 m2 ( kostka szara jasna )

## Odp. 4

Do wyceny należy przyjąć długość krawężników i obrzeży, zgodnie z przedmiarem, w ilości 539 m.

## Odp. 5

Zgodnie z przedmiarem w wycenie należy uwzględnić 8 szt. ławek  z oparciem i 4 szt. koszy. Nie wyceniać krat pod drzewa.

## Odp. 6

Zgodnie z pkt 9 przedmiaru robót placu zabaw (zał.8E), długość ogrodzenia wynosi 87 m.

## Odp. 7

W załączeniu uzupełnienie:

Zał. nr 1 wyjaśnienia Projekt wykonawczy zieleni

Zał. nr 2  wyjaśnienia Projekt zieleni

Zał. nr 3  wyjaśnienia Sadzenie żywopłotu

## Odp. 8

Nadzór archeologiczny zapewnia Zamawiający. Wykonawca nie będzie obciążony kosztami nadzoru.

## Odp. 9

Zamawiający zaleca wizję lokalną – badanie terenu, umożliwiając jednocześnie wgląd do oryginalnych map.

Jako uzupełnienie załączam zał. 4 wyjaśnienia –  Projekt rozmieszczenia placu w wersji pdf.

Wójt Gminy Pacyna

Krzysztof Woźniak