Pacyna, dnia 28 listopada 2025 r.
Znak sprawy: IOŚZP.7021.1.1.2025
ZAPYTANIE OFERTOWO CENOWE
Zamawiający: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, NIP 9710664197 zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pod nazwą: „Dostawa kotła na paliwo stałe (pellet) wraz z dodatkowym osprzętem i elementami instalacji CO i CWU”.
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dostawie kotła na paliwo stałe (pellet) o mocy 12 kW wraz z dodatkowym osprzętem i elementami instalacji CO i CWU, zgodnie z poniższą specyfikacją (wymagania techniczne):
1) Kocioł na paliwo stałe (pellet) 12kW: 1 szt.

2) Zabezpieczenie termiczne układów zamkniętych c.o.:  1 szt.

3) Naczynie wzbiorcze 25l do c.o.:  1 szt.

4) Grupa bezpieczeństwa do c.o. 3 bary:  1 szt.

5) Pompa obiegowa 25-40 180:  1 szt.

6) Grzejnik aluminiowy („żeberko”):  80 szt.

7) Grzejnik łazienkowy: 1 szt.

8) Komplet korków grzejnika aluminiowego:  8 szt.

9) Zawór termostatyczny: 9 szt.

10) Rozdzielacz c.o.:  1 szt.

11) Szafka natynkowa do rozdzielacza: 1 szt.

12) Wymiennik pionowy 100 l:  1 szt.

13) Naczynie przeponowe 8 l do c.w.u.:  1 szt.

14) Grupa bezpieczeństwa do c.w.u.: 1 szt.

15) Materiały niezbędne do wykonania instalacji c.o. i c.w.u.:  ilość niezbędna do  

poprawnego  wykonania instalacji.
2. Inne wymagania:
2.1 Kocioł na paliwo stałe (pellet) musi spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pozostałe wymagania określone w polskich i europejskich normach oraz obowiązujących przepisach.
2.2 Dodatkowy osprzęt oraz elementy instalacji CO i CWU muszą spełniać wymagania określone w polskich i europejskich normach oraz obowiązujących przepisach.
3. Termin realizacji zamówienia: do 29 grudnia 2025 r.
4. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące
5. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena usługi
6. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do 5 grudnia 2025 r. do godz. 15:30 w jednej z niżej wymienionych form:
1) Pisemnej na formularzu ofertowym na adres: Urząd Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Dostawa kotła na paliwo stałe (pellet) wraz z dodatkowym osprzętem i elementami instalacji CO i CWU”.
2) Elektronicznej na adres mail: gmina@pacyna.mazowsze.pl, w tytule wiadomości należy zawrzeć numer postępowania IOŚZP.7021.1.1.2025 wraz z dopiskiem „oferta”.
WAŻNE! Plik należy zaszyfrować np. w programie 7-zip, uniemożliwiając Zamawiającemu otwarcie go przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert. Po terminie składania ofert, a przed terminem ich otwarcia na ww. adres mail należy bez wezwania przez Zamawiającego przesłać hasło do odczytania pliku. Oferta Wykonawcy, który nie zastosuje się do powyższego zostanie odrzucona.

7. Termin otwarcia ofert: 8 grudnia 2025 r. o godz. 9:00
8. Osoby  upoważnione  do  kontaktu   z   wykonawcami:   Aleksandra   Kunikowska, 
tel. 24 285 80 80, e-mail: zagospodarowanie_przestrzenne@pacyna.mazowsze.pl
Małgorzata Wiercińska, tel. 24 285 80 54, e-mail: nieruchomosci@pacyna.mazowsze.pl
9. Sposób przygotowania oferty: 

9.1        Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z innymi wymaganymi załącznikami. 

9.2 .  Przed złożeniem oferty niezbędne jest wykonanie wizji lokalnej potwierdzonej protokołem w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy - protokół należy dołączyć do oferty (załącznik nr 2). 

9.3. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. Inne ustalenia (uwagi):
10.1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do wyjaśnienia treści złożonej oferty lub uzupełnień dokumentów lub oświadczeń do złożonej oferty.

10.2. Zamawiający zastrzega prawo kontaktu z wykonawcą w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
10.3. Wykonawca przygotowuję ofertę i dokonuje wizji lokalnej na własny koszt i ryzyko.

10.4. W przypadku, gdy oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji lub w związku z tym unieważnienia zapytania ofertowo cenowego.
10.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wycofania lub unieważnienia zapytania ofertowego cenowego bez podania przyczyny.
Z up. Wójta

(-) mgr Waldemar Jan Rachubiński

Sekretarz Gminy
Załączniki:
1) Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)

2) Załącznik nr 2 (protokół z wizji lokalnej)

3) Załącznik nr 3 (klauzula RODO)
