Pacyna, 3 września 2020r.

**Znak: OND.7021.9.2020**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych**

**Zamawiający:**

Gmina Pacyna - zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn. :**„Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Robertów”** współfinansowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”.

**Przedmiot zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remont pokrycia dachu (o powierzchni ok. 240 m2) na budynku świetlicy wiejskiej w Robertowie, Robertów 18, 09 -541 Pacyna.

Szczegółowy zakres prac remontowych obejmuje:

1. demontaż eternitu,
2. remont kominów,
3. remont drewnianej konstrukcji dachu polegający na:

- wymiana krokiew o takich samych gabarytach i pierwotnych wymiarach,

- wymiana łat o takich samych gabarytach jak pierwotne wymiary,

- położenie membrany dachowej,

- podbicie dachowe,

1. położenie pokrycia dachowego z blachy trapezowej wraz z obróbkami blacharskimi,
2. montaż orynnowania.

1.1 Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają ich posiadanie (art. 22 ust.1 – Prawo zamówień publicznych).

1.2 Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, wyglądu i estetyki oraz z należytą starannością. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokonał analizy zakresu robót, wizji lokalnej na miejscu realizacji zamówienia i uwzględnił je w swoim wynagrodzeniu.

1.4 Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi przy użyciu materiałów zakupionych przez Wykonawcę. Jakość użytych materiałów musi odpowiadać jakości standardowej, zgodnej z wymogami technicznymi Polskich norm. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapoznania się z dokumentami potwierdzającymi zakup materiałów przez Wykonawcę.

**2. Termin płatności:** 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

**3. Termin realizacji zamówienia:** do 30 października 2020r.

**4. Okres gwarancji:** 36 miesięcy.

**5. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert**: cena usługi.

**6. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym na adres: Urząd Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-451 Pacyna - do dnia 10 września 2020r. do godz. 1000 . Oferta powinna być opatrzona napisem: **„Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Robertów”.**

**7. Termin otwarcia ofert:** 10 września 2020r. godz. 1000 .

**8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:** Małgorzata Wiercińska - inspektor w Urzędzie Gminy w Pacynie, tel. 24 285-80-45, e-mail: [nieruchomosci@pacyna.mazowsze.pl](mailto:nieruchomosci@pacyna.mazowsze.pl)

**9. Sposób przygotowania oferty:** ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

**10**. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcą w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.

**11.** W przypadku, gdy oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji.

**12**. Wykonawca przygotowuje ofertę i dokonuje wizji lokalnej na własny koszt i ryzyko.

**13**. Zamawiający zastrzega sobie prawo wycofania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

……………………………………………………………………………

(pieczęć, podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy